## Sheet1
佳木斯机务段 JLJ-1机车轮对动态检测系统
系统状态报告
1.机车信息
检测时间： |  |  |  | 车次：
车厢数量： |  | 1节 |  | 总轴数：
检测过程： |  | 正常
2.综合数据
系统状态： | 停止 | 检测模式： | 列车 | 车辆状态： | 离线
车辆方向： | 正向 | 进入轮对： |  | 通过轮对： |  | 进线速度：
离线速度： |  | 冷水机液： | / | 水泵状态： | Off
环温： | -12℃ | 水温： | -6℃ | A温度： | -11℃ | B温度： | -12℃
液位： | 483mm | 机柜风扇： | Off | 阵列加温： | On
3.设备状态
采集1： | 正常 | 采集2： | 正常 | 采集3： | 正常
采集4 | 正常 | 采集5： | 正常 | 采集6： | 正常
控制1： | 正常 | 控制2： | 正常 | 控制3： | 正常
控制4： | 正常 | 控制5： | 正常 | 控制6： | 正常
4.探头状态
最近探头自检时间：
故障或性能下降探头统计：
直探头 |  | 小角度探头 |  | 大角度探头 |  | 合计
30 |  | 0 |  | 5 |  | 35